Nr.: ............./26.05.2020

Buletin pentru informarea publicului

cu privire la calitatea aerului în judetul Iaşi  în data de 25.05.2020

| Data/Timp | IS-1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | General |  |  | CO | NO2 | PM 10 | SO2 |
|  | Zilnic | Indice | Valoare[µg/m³] | Zilnic | Zilnic | Zilnic | Zilnic |
| 2020/05/25 | - | - | - | - | - | - | - |

| Data/Timp | IS-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | General |  |  | NO2 | O3 | SO2 |
|  | Zilnic | Indice | Valoare[µg/m³] | Zilnic | Zilnic | Zilnic |
| 2020/05/25 | - | - | - | - | 2 | - |

| Data/Timp | IS-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | General |  |  | NO2 | PM 10 | SO2 |
|  | Zilnic | Indice | Valoare[µg/m³] | Zilnic | Zilnic | Zilnic |
| 2020/05/25 | 1 | PM 10[µg/m³] | 5,1 | 1 | 1 | 1 |

| Data/Timp | IS-4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | General |  |  | CO | NO2 | O3 | SO2 |
|  | Zilnic | Indice | Valoare[[µg/m³] | Zilnic | Zilnic | Zilnic | Zilnic |
| 2020/05/25 | 3 | O3[µg/m³] | 83,04 | 1 | 1 | 3 | - |

| Data/Timp | IS-5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | General |  |  | CO | NO2 | O3 | SO2 |
|  | Zilnic | Indice | Valoare[µg/m³] | Zilnic | Zilnic | Zilnic | Zilnic |
| 2020/05/25 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |

| Data/Timp | IS-6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | General |  |  | CO | NO2 | PM 10 | SO2 |
|  | Zilnic | Indice | Valoare[µg/m³] | Zilnic | Zilnic | Zilnic | Zilnic |
| 2020/05/25 | 2 | PM 10[µg/m³] | 10,21 | 1 | 1 | 2 | 1 |

Indicele general de calitate a aerului este calculat pentru următorii indicatori: dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), ozon (O3), monoxid de carbon (CO), particule în suspensie cu diametrul mai mic de 10 microni (PM10) şi se stabileşte pentru fiecare dintre staţiile automate din cadrul Reţelei de Monitorizare a Calităţii Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.

În staţiile IS-1, IS-2 și IS-5 nu sunt disponibili cel puţin 3 indici specifici pentru a se putea calcula indicele general de calitate a aerului (în stația IS-1 interventie inginer service- repornit aer condiționat iar în IS-2 și IS-5 analizoare defecte).

Măsurările automate de particule în suspensie PM10 au scop informativ iar depăşirile înregistrate pot fi confirmate/infirmate ulterior de către rezultatul analizei prin metoda de referinţă gravimetrică.

Datele sunt furnizate de staţiile automate din judeţul Iaşi care fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului.

În Anexa 1 este prezentat modul de stabilire a indicilor specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi în staţiile automate de monitorizare a calităţii  aerului din judeţul Iaşi (conform Ordinului 1095 din 2007).

Modul de stabilire a indicelui specific corespunzător pulberilor în suspensie (PM10 măsurat automat):

A. Pentru fiecare staţie de monitorizare a calităţii aerului, la fiecare interval de o oră, se determină media aritmetică a valorilor orare, înregistrate în ultimele 24 de ore, pentru pulberile în suspensie.

B. Indicele specific corespunzător pulberilor în suspensie se stabileşte prin încadrarea acestei medii aritmetice în unul dintre domeniile de concentraţii înscrise în tabelul din ANEXA 1.

- p. Director Executiv,

- ing. Galea TEMNEANU

Contact APM IAŞI

Nume/prenume: Dumitrita PICIORUȘ;

Adresă de e-mail: office@apmis.anpm.ro , Telefon: 0232/215497

Redactat: Alina LEAHU, consilier  Serv. M.L.  ora 09.30

ANEXA 1

Indici  specifici de calitate a aerului

| CO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoare minima[mg/m³] |  | Valoare maxima[mg/m³] | Cod |  | Descriere |
| 0 |  | 3.0 | 1 |  | Excelent |
| 3.0 |  | 5.0 | 2 |  | Foarte bun |
| 5.0 |  | 7.0 | 3 |  | Bun |
| 7.0 |  | 10.0 | 4 |  | Mediu |
| 10.0 |  | 15.0 | 5 |  | Rau |
| 15.0 |  | >15 | 6 |  | Foarte rau |
| NO2 |  |  |  |  |  |
| Valoare minima[µg/m³] |  | Valoare maxima[µg/m³] | Cod |  | Descriere |
| 0 |  | 50.0 | 1 |  | Excelent |
| 50.0 |  | 100.0 | 2 |  | Foarte bun |
| 100.0 |  | 140.0 | 3 |  | Bun |
| 140.0 |  | 200.0 | 4 |  | Mediu |
| 200.0 |  | 400.0 | 5 |  | Rau |
| 400.0 |  | >400 | 6 |  | Foarte rau |
| O3 |  |  |  |  |  |
| Valoare minima[µg/m³] |  | Valoare maxima[µg/m³] | Cod |  | Descriere |
| 0 |  | 40.0 | 1 |  | Excelent |
| 40.0 |  | 80.0 | 2 |  | Foarte bun |
| 80.0 |  | 120.0 | 3 |  | Bun |
| 120.0 |  | 180.0 | 4 |  | Mediu |
| 180.0 |  | 240.0 | 5 |  | Rau |
| 240.0 |  | >240 | 6 |  | Foarte rau |
| SO2 |  |  |  |  |  |
| Valoare minima[µg/m³] |  | Valoare maxima[µg/m³] | Cod |  | Descriere |
| 0 |  | 49.9 | 1 |  | Excelent |
| 50 |  | 75.0 | 2 |  | Foarte bun |
| 75.0 |  | 125.0 | 3 |  | Bun |
| 125.0 |  | 350.0 | 4 |  | Mediu |
| 350.0 |  | 500.0 | 5 |  | Rau |
| 500.0 |  | >500 | 6 |  | Foarte rau |
| PM 10 masurat automat |  |  |  |  |  |
| Valoare minima[µg/m³] | Valoare maxima[µg/m³] |  | Cod | Descriere |  |
| 0 | 9.9 |  | 1 | Excelent |  |
| 10.0 | 20.0 |  | 2 | Foarte bun |  |
| 20.0 | 30.0 |  | 3 | Bun |  |
| 30.0 | 50.0 |  | 4 | Mediu |  |
| 50.0 | 100.0 |  | 5 | Rau |  |
| 100.0 | >100 |  | 6 | Foarte rau |  |